Прайс-лист на работы по монтажу септиков, дренажа, ливневой канализации 2023 г.

| Работы | Подробнее | Ед. и стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- |
| Монтаж канализации для частного дома |
| Монтаж плиты-якоря | Укладка на дно котлована металлической рамы, привязка проушин из синтетического материала, заливка цементом | шт. | 5 200 |
| Монтаж септика-отстойника 2 м3 | Установка септика на плиту-якорь в котловане, привязка тросом к плите, подсоединение канализационных труб, заполнение водой | шт. | 12 000 |
| Монтаж септика-отстойника 3 м3 | Установка септика на плиту-якорь в котловане, привязка тросом к плите, подсоединение канализационных труб, заполнение водой | шт. | 14 000 |
| Монтаж септика-отстойника 4 м3 | Установка септика на плиту-якорь в котловане, привязка тросом к плите, подсоединение канализационных труб, заполнение водой | шт. | 16 000 |
| Монтаж системы SL-BIO-UNO 4M | Установка системы на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка подачи воздуха в системе | шт. | 13 000 |
| Монтаж системы SL-BIO-DUO 6M | Установка системы на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка подачи воздуха в системе | шт. | 12 500 |
| Монтаж системы GR 05 (биофильтр) | Установка системы на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы | шт. | 11 500 |
| Монтаж системы GR 05S “Камень” | Установка системы на горловину отстойника, монтаж электрики, пуск и наладка насоса в системе | шт. | 16 000 |
| Монтаж системы GR IISI-6 | Установка системы на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка насоса в системе | шт. | 19 000 |
| Монтаж системы GR 15 (биофильтр) | Установка системы на плиту-якорь или в кессоне на пол, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы корректировка биофильтра | шт. | 17 000 |
| Монтаж системы GR 20 (биофильтр) | Установка системы на плиту-якорь или в кессоне на пол, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы корректировка биофильтра | шт. | 19 000 |
| Монтаж BioStone 50 | Установка системы на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка насоса в системе | шт. | 24 000 |
| Монтаж BioStone 200 | Установка системы на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка насоса в системе | шт. | 45 000 |
| Монтаж BioStone 50 + ChemStone 50 | Установка системы на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка насосов и электроники в системе | шт. | 42 000 |
| Монтаж BioStone 200 + ChemStone 200 | Установка системы на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка насосов и электроники в системе | шт. | 78 000 |
| Монтаж BioStone 250 + ChemStone 250 | Установка системы на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка насосов и электроники в системе | шт. | 85 000 |
| Монтаж системы Uponor-Bio 5 (биохимическая порционная очистка) | Установка системы на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка электронного блока в системе | шт. | 23 000 |
| Монтаж системы Uponor-Bio 10 (биохимическая порционная очистка) | Установка системы на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка электронного блока в системе | шт. | 30 000 |
| Монтаж системы Uponor-Bio 15 (биохимическая порционная очистка) | Установка системы на плиту-якорь, привязка тросом к плите, подсоединение канализационной трубы, монтаж дренажной трубы, заполнение водой отстойника, подсоединение электричества, пуск и наладка электронного блока в системе | шт. | 40 000 |
| Замена фильтра GR 05 | Выемка и утилизация старого фильтра, промывка емкости, установка нового фильтра | шт. | 11 000 |
| Замена фильтра GR 15 | Выемка и утилизация старого фильтра, промывка емкости, установка нового фильтра | шт. | 22 500 |
| Замена фильтра GR 20 | Выемка и утилизация старого фильтра, промывка емкости, установка нового фильтра | шт. | 24 500 |
| Монтаж канализационной трубы 110 | Засыпка песчаной подушки, монтаж трубы на подушке по уклону | м/п | 200 |
| Монтаж фасонных частей 110 | Подсоединение отводов, муфт и тройников к канализационной трубе | шт. | 180 |
| Укладка утеплителя | Распилка плит утеплителя вдоль и укладка их над трубой в виде “П” с засыпкой пространства между трубой и утеплителем песком | м/п | 150 |
| Монтаж ревизионного колодца | Сборка и установка колодца с подсоединением канализационных труб | шт. | 1 550 |
| Монтаж КНС с одним насосом Grundfos | Монтаж ЖБИ колец, гидроизоляция колодца, монтаж направляющих для насоса, навеска насоса, подсоединение отводящей трубы, монтаж сантехарматуры, установка пуск и наладка шкафа управления, подвод электрокабелей | шт. | 35 000 |
| Монтаж КНС с двумя насосами Grundfos | Монтаж ЖБИ колец, гидроизоляция колодца, монтаж направляющих для насоса, навеска насоса, подсоединение отводящей трубы, монтаж сантехарматуры, установка пуск и наладка шкафа управления, подвод электрокабелей | шт. | 47 000 |
| Монтаж колодца ЖБИ | Установка кольца на место, выемка земли, зачеканка стыков между кольцами | 1 кольцо | 2 500 |
| Гидроизоляция | Заделка трещин раствором, обмазка стен полимерным составом Гидростоп | 1 м2 | 1 100 |
| Монтаж сборного колодца Pihakaivo | Засыпка песчаной подушки, сборка и установка колодца, подсоединение к канализационной трубе вывод трубы ПНД от насоса | шт. | 4 600 |
| Монтаж насоса | Подвеска насоса в колодце, подсоединение к отводящей трубе, подключение насоса к электрокабелю, прокладка электрокабеля до ввода в дом и подсоединение к щитку предохранителей | шт | 3 000 |
| Монтаж отводящей трубы | Укладка трубы с обратным уклоном либо в виде “Домика” в траншею до выпуска на рельеф | м/п | 120 |
| Монтаж ливневой и дренажной системы канализации |
| Монтаж ливневой канализации | Прокладка труб, фасонных частей, установка дождеприемной воронки | м/п | 1 200 |
| Монтаж ливневой канализации | Прокладка труб, фасонных частей, установка дождеприемника с чугунной решеткой | м/п | 2 400 |
| Монтаж пристенного дренажа | Прокладка дренажной трубы в щебеночном слое, в геотекстиле | м/п | 1 900 |
| Монтаж поверхностного дренажа | Прокладка дренажной трубы в песчаном слое | м/п | 750 |
| Монтаж дренажного колодца | Сборка и установка дренажного колодца, подсоединение его к дренажным трубам | шт. | 2 000 |
| Монтаж обратного клапана | Установка клапана на трубе | шт. | 1 500 |
| Монтаж системы водоснабжения частного дома |
| Монтаж точки водоснабжения | Подводка горячей и холодной воды к потребителю, крепление водорозеток (без установки сантехники) | шт. | 2 500 |
| Монтаж коллекторного шкафа водоснабжения с коллектором на 3-4 отвода | Установка шкафа (встроенного или навесного), монтаж коллектора горячего и холодного водоснабжения, подсоединение к трубопроводам | шт. | 4 700 |
| Монтаж коллекторного шкафа водоснабжения с коллектором на 5-7 отводов |  | шт. | 5 800 |
| Монтаж коллекторного шкафа водоснабжения с коллектором на 8 и более отводов |  | шт. | 6 900 |
| Монтаж магистральных трубопроводов (стояков) - полипропилен, металлопласт | Прокладка труб диаметром 25 - 50 мм, с выполнением поэтажных отводов (пайка, резьбовые и прессовые соединения) | м/п | 170 |
| Утепление трубопроводов | Монтаж трубчатого утеплителя на трубопроводы водоснабжения | м/п | 24 |
| Гидравлические испытания | Заполнение водой и испытание давлением | за точку | 450 |
| Монтаж системы водоснабжения частного дома |
| Бурение скважины на воду | Цена в зависимости от района | м/п | 2 200 |
| Монтаж кессона (металл, пластик) | Установка кессона в котлован на скважину, обварка горловины | шт. | 6 000 |
| Монтаж кессона (ЖБИ) | Установка бетонных колец, заливка дна, установка крышки и люка | шт. | 5 000 |
| Обустройство скважины | Монтаж скважинного насоса, оголовка на скважину, запорной арматуры | шт. | 35 000 |
| Прокладка трубы | Прокладка трубы от скважины до дома | м/п. | 200 |
| Ввод водопровода в дом | Ввод трубы внутрь дома, установка расширительного бака, управляющей и запорной арматуры | шт. | 10 000 |

E-mail: director@ccm-service.ru Тел. +7 (495) 465-6342, +7 (910) 478-4927.